## Lapas1
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. d. sprendimo
Nr. TS-
AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE | [8 empty] | 1 priedas
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo | Planuojama | Investicijos | Investicijos | Investicijos | Investicijos | Trumpa objekto charakteristika | Pastabos
|  | šaltinis | objekto vertė, | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m.
|  |  | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur | tūkst. Eur
1. | Gamyba
1.1. | Kėdainių RK kondicionavimo sistemų įrengimas | Bendrovės lėšos | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | Trys išoriniai kondiocionavimo blokai, aptarnaujantys 6 vidinius blokus | Investicija derinama
| Viso gamybai Kėdainių ŠTR |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
| Tame skaičiuje AB "Panevėžio energija" lėšos |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
2 | Perdavimas
Kėdainių ŠTR
2.1. | Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas II etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 1217 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
2.2. | Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas III etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 853 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
2.3. | Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas IV etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 2DN50 iki DN150 mm, L ~ 882 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
2.4. | Kėdainių šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas V etapas | 50% SF 50% Bendrovės lėšos | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 2DN50 iki DN200 mm, L ~ 1840 m | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
| Viso perdavimui Kėdainių ŠTR: |  | 1818 | 481 | 272 | 329 | 736
| Tame skaičiuje AB "Panevėžio energija" lėšos: |  | 909 | 240 | 136 | 164.5 | 368
3. | Bendrųjų poreikių investicijos
Kėdainių ŠTR
3.1. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas |  | 92 | 64 | 8 | 10 | 10 |  | 2019-2022 m. investicijos derinamos
Tame skaičiuje:
3.1.1 | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | Bendrovės lėšos | 35 | 7 | 8 | 10 | 10 |  | Investicija derinama
3.1.2. | Naujų šilumos vartotojų pajungimas | 50% SF | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
50% Bendrovės lėšos
3.2. | Šilumos gamybos išlaidų mažinimo priemonių planas | Bendrovės lėšos | 145 | 15 | 100 | 15 | 15 |  | Investicija derinama
3.3. | Projektavimas - konsultavimas | Bendrovės lėšos | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.4. | Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas | Bendrovės lėšos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.5. | Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | Bendrovės lėšos | 52 | 19 | 11 | 11 | 11 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.6. | Transporto priemonės, įrengimai ir kiti mechanizmai, | Bendrovės lėšos | 40 | 3 | 18 | 3 | 16 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
įranga
3.7. | Šilumos trasų išpirkimas | Bendrovės lėšos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
3.8. | Duomenų nuotolinio nuskaitymo įranga atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams | Bendrovės lėšos | 134 | 40 | 62 | 32 | 0 |  | Suderinta 2017-06-30, Nr. TS-134
| Viso bendrųjų poreikių investicijos Kėdainių ŠTR: |  | 475 | 143 | 201 | 75 | 56
| Tame skaičiuje AB "Panevėžio energija" lėšos: |  | 446.5 | 114.5 | 201 | 75 | 56
| Iš viso Kėdainių ŠTR: |  | 2299 | 624 | 479 | 404 | 792
Tame skaičiuje:
| AB "Panevėžio energija" lėšos: |  | 1361.5 | 354.5 | 343 | 239.5 | 424
Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos arba daromos mažesne apimtimi. Priklausomai nuo būsimų struktūrinių fondų pardamos gavimo sąlygų, investiciniai 2019-2022 metų planai gali būti iš esmės
koreguojami ir perderinami.